ASSEVERAZIONE TECNICO INCARICATO

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a	provincia	il

residente in	via/piazza	n°

telefono	fax

indirizzo e-mail	e p.e.c.

in qualità di tecnico incaricato

in relazione all’istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento avanzata

dal sig.	, titolare/rappresentante legale della Ditta/Società

DICHIARA

sotto propria responsabilità, nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

- di essere abilitato all’esercizio della professione di

in quanto regolarmente iscritto al num.	dell’Albo professionale dell’Ordine/Collegio

- che dall’esame della documentazione messa a disposizione dall’istante e a seguito dei controlli effettuati per verificare lo stato dei luoghi:

  - l’insediamento di cui alla richiesta di autorizzazione allo scarico

| è stato costruito | sarà costruito |
| --- | --- |

provvisto di tutte le autorizzazioni di legge e conformemente alle norme paesaggistiche, urbanistiche e regolamentari nazionali, regionali e comunali;

  - l’insediamento di cui alla richiesta di autorizzazione allo scarico

| è soggetto | non è soggetto |
| --- | --- |

ad altri titoli abilitativi indicati/richiamati nel modulo istanza;

  - che l’attività svolta all’interno dell’insediamento sopra specificato consiste/consisterà in:

| che la zona ove è ubicato l’insediamento è servita | non è servita |
| --- | --- |

da pubblica fognatura pluviale;

- Che è accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in reti fognarie pubbliche (vedi documentazione progettuale);

- Che Lo Scarico ha un carico inquinante non superiore a 50 abitanti equivalenti, costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata, e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura;

- Che caratteristiche tecniche e funzionali solo le seguenti: carico organico ed idraulico da trattare, _________ dimensionamento del sistema di smaltimento ___________ capacità di rimozione __________,

- Che verrà installato, immediatamente a monte della fossa Imhoff, un separatore di oli e grassi per le sole acque provenienti dalle cucine separate dagli altri reflui domestici prima dell’ingresso nella fossa Imhoff, nel rispetto del dimensionamento minimo stabilito dal Piano Tutela Acque;

- Che è prevista l’installazione di una fossa Imoff, con dimensionamento minimo indicato dal PTA garantito in sede di progetto ( nel dettaglio: vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno una volta l’anno: o COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,10 m3/abitante equivalente; o COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,15 m3/abitante equivalente; - per vasche con rimozione dei fanghi, documentata, almeno due volte l’anno: o COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,05 m3/abitante equivalente; o COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,135 m3/abitante equivalente).

- Che l’impianto ha un’efficienza progettuale, dichiarata dal fabbricante, di rimozione dei parametri BOD5, COD non inferiore al 50%,  e per i solidi sospesi non inferiore al 70%;

- Che lo scarico si identifica uno sei seguenti sistemi ed impianti:

- Sistemi e impianti con scarico in acque superficiali: fosse Imhoff accompagnate a valle da:

  - fitodepurazione;

  - filtro batterico (a ghiaia) anaerobico;

  - filtro batterico (a ghiaia) aerobico;

  - filtro (a sabbia);

  - rotori biologici (biodischi).

- Sistemi e impianti con scarico sul suolo: fosse Imhoff accompagnate a valle da:

- subirrigazione in terreni permeabili;

- subirrigazione con drenaggio in terreni impermeabili;

- filtro percolatore (anaerobico o aerobico);

- filtro percolatore + subirrigazione;

- filtri (a sabbia) con subirrigazione, nel caso di falda vulnerabile.

- Che le procedure di esercizio e le procedure e la periodicità della manutenzione dell’impianto sono le seguenti: _____________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,

Firma leggibile del Tecnico dichiarante

1 (allegare copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000).

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all’Autorità giudiziaria.

SI ALLEGA LA REGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Relazione tecnica generale

La Relazione tecnica generale a firma di tecnico abilitato dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Descrizione dell’insediamento e delle attività che in esso si svolgono o si prevede di svolgere con relativo schema a blocchi ed identificazione del bacino scolante e della tipologia delle superfici impermeabilizzate, nonché del recapito finale;

- studio idrologico dell’area di interesse, individuazione della curva di possibilità climatica e definizione delle portate attese;

- studio idraulico con dimensionamento, descrizione e rappresentazione del sistema di collettamento, trattamento, riutilizzo e scarico delle acque meteoriche di dilavamento che dovrà risultare appropriato alle portate ed al carico inquinante attesi, nonché ai fabbisogni di riutilizzo della risorsa idrica dell’insediamento e alle caratteristiche intrinseche del recapito finale;

- verifica dell’esistenza delle fasce di rispetto di cui al capo IV NTA del Piano Tutela Acque Regione Marche e studio di dettaglio del recettore finale, qualora esso coincida con un corpo idrico superficiale, al fine di valutare gli effetti dello scarico sul regime idraulico del corso d’acqua (tali verifiche devono essere contenute nella relazione tecnica generale in assenza della relazione geologica ed idrogeologica);

- Elaborati grafici

Gli elaborati grafici allegati alla relazione dovranno consentire di individuare con precisione il sito di intervento, il contesto urbanistico, le dimensioni dell'insediamento e la soluzione tecnica adottata per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento; pertanto dovranno essere costituiti almeno da:

- stralcio corografia 1:25.000 con indicazione del punto di scarico attraverso le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N;

- stralcio della Cartografia tecnica regionale 1:5.000, ovvero del rilevamento aerofotogrammetrico comunale;

- stralcio catastale con indicazione dell'insediamento e del sito di scarico;

- planimetria dell’insediamento in scala > 1:500 aggiornata al reale stato di fatto, con l'inquadramento territoriale ed urbanistico, con l’indicazione delle reti di fogna bianca, dei sistemi di trattamento, del sistema di accumulo per il riutilizzo e dello scarico finale, firmata e datata da tecnico abilitato iscritto all’albo (con relativo timbro di iscrizione);

- punto di campionamento dello scarico con specificazione del pozzetto o del punto di campionamento previsto per il prelievo da parte degli organi di controllo di un campione delle acque scaricate, precisandone le caratteristiche ed allegando pianta e sezione del manufatto. Nella relazione, tale pozzetto o punto devono essere individuati mediante una sigla (es. P1) che deve essere ripresa nella planimetria dell’insediamento allegata alla descrizione.

- Relazione geologica ed idrogeologica

la relazione geologica ed idrogeologica, nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali non significativi, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, a firma di tecnico abilitato, dovrà descrivere le caratteristiche intrinseche del corpo recettore, consentendo l’adozione di una soluzione di scarico in grado di conciliare l’esigenza di tutela ambientale del recettore finale con quella di deflusso della portata influente in condizioni di sicurezza idraulica. Gli elementi essenziali di tale relazione sono:

- una sezione idrogeologica, anche schematica, da cui si possano trarre i rapporti stratigrafici in riferimento allo strato saturo del sottosuolo;

- la definizione del franco di sicurezza tra il punto più basso cui si scarica l'acqua meteorica ed il massimo livello di escursione della falda (Liv. Statico);

- valutazione della capacità di assorbimento e percolazione del sistema di smaltimento rispetto alle portate da smaltire;

- verifica dell’esistenza delle fasce di rispetto di cui al capo IV NTA del Piano Tutela Acque Regione Marche (tale verifica deve essere contenuta nella relazione tecnica generale in assenza della relazione geologica ed idrogeologica);